Spettabile

FIDAL BRESCIA

Via BAZOLI

25100 BRESCIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Settore impianti elettrici

Brescia, li 25.09.2023

OFFERTA 119.23.T

CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO

CAMPO ATLETICA SANPOLINO 2023-2024

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI

Durante la visita programmata verranno effettuate le seguenti prestazioni:

| Rif | Descrizione della manutenzione ordinaria | Mese | Compresa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPERAZIONI SEMESTRALI COMPRESE NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE UPS |  |  |
|  | Verifica dell'impianto UPS con: |  |  |
|  | prova dell'intervento automatico in assenza di rete | semestrale |  |
|  | Accertamento dell'assenza di segnalazioni di allarme. | semestrale |  |
|  | Prova a campione su tutti i vari quadri degli interruttori differenziali mediante pulsante TEST. | semestrale |  |
|  | OPERAZIONI SEMESTRALI COMPRESE NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE EMERGENZE |  |  |
|  | Verifica dell'impianto luce sicurezza (con lampada autonome a batteria) ESCLUSE EVENTUALI BATTERIE PER FARI A PALO con: |  |  |
|  | prova dell'intervento automatico in assenza di rete | semestrale |  |
|  | ESCLUSO Sostituzione lampade spente. Qualora, all'interno o all'esterno del COMPLESSO risultassero lampade spente, il lavoro di ripristino sarà remunerato secondo i listini prezzi concordati PREVI accordi di intervento con la committenza. |  |  |
|  | Accertamento dell'assenza di segnalazioni di allarme. | semestrale |  |
|  | Prova a campione su tutti i vari quadri degli interruttori differenziali DELLE LAMPADE DI EMERGENZA mediante pulsante TEST. | semestrale |  |

| Rif | Descrizione della manutenzione ordinaria | Mese | Compresa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPERAZIONI SEMESTRALI COMPRESE NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE Q.E. |  |  |
|  | Accertamento dell'assenza di segnalazioni di allarme. | semestrale |  |
|  | Prova a campione su tutti i vari quadri degli interruttori differenziali mediante pulsante TEST. | semestrale |  |
|  | OPERAZIONI SEMESTRALI COMPRESE NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO |  |  |
|  | Verifica dell'impianto rivelazione incendi con controllo sensori e prova centrale |  |  |
|  | prova dell'intervento automatico in assenza di rete | semestrale |  |

# CONTRATTO BASIC

VALIDITA’ DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI

Il CANONE DEL CONTRATTO BASIC comprende il costo della manodopera e le spese di viaggio per le due uscite annuali

SONO COMPRESI NEL CONTRATTO I SEGUENTI SERVIZI:

- la compilazione del registro obbligatorio di manutenzione degli impianti

Nel caso in cui dovessimo fornire dei materiali, sarà ns. cura presentarVi regolare estratto conto prima di procedere alla fatturazione.

TOTALE VISITE ANNUE PROGRAMMATE:	N. 02 visite annue programmate NEL MESE DI APRILE E NEL MESE DI OTTOBRE e concordate con il cliente tra le ore 08.00 e le ore 17.00 dei giorni feriali.

DURATA DEL CONTRATTO:		Dal 01.10.2023 al 30.09.2024

CANONE ANNUO BASIC IVA ESCLUSA:		€ 1500,00 (MILLECINQUECENTO/00euro)

PAGAMENTI

FATTURA 01.10.2023 CON BONIFICO BANCARIO RICEVIMENTO FATTURA EURO  750 +IVA

FATTURA 28 FEBBRAIO 2024 CON BONIFICO BANCARIO RICEVIMENTO FATTURA EURO  750 +IVA

N.B.  prima della firma del contratto dovranno essere esibiti da parte della committenza tutti documenti di conformità e di progetto dell’impianto stesso.